## Gesamt
Betriebskostenberechnung
Abfallentsorgung | 9860 | bei durchschnittlich 4-Wochen-Stunden
Pflegeschnitte | 2340 | bei durchschnittlich 2-Wochen-Stunden im Sommer
Reinigung | 20020 | bei durchschnittlich 17-Wochen-Stunden
Aufzugswartung und -unterhaltung | 2500
Strom allgemein | 500
Energiekosten Aufzug | 500
Reparaturen/ Vandalismus | 3000
Versicherungen | 1200
Schließanlage (elektrische Torschließung) | 200
Kosten pro Jahr | 40120
Alle Annahmen basieren auf dem derzeitigen Planungsstand des Bauwerks sowie des Betriebskonzepts. Die Betriebskosten sind ohne Abschreibungskosten gerechnet

## Abschreibung
Abschreibung
Abklärung mit Anlagenbuchhaltung (Frau Baer), einen Abschreibungssatz für ein entsprechendes Bauwerk gibt es nicht, Annahme anhand der Nutzungsdauer (Holzbauwerk in relativ feuchter Umgebung) 25 Jahre
Investitionskosten in Turmbauwerk (Planungsstand 25.11.2020) | 1000000
Abschreibungsdauer | 25 Jahre
Abschreibungssatz linear | 4%
jährliche Abschreibung | 40000

## Abfallentsorgung
Abfallentsorgung
durchschnittlich wöchentlich 2 x Leerung der Abfallbehälter
Stundensatz Bauhofmitarbeiter | 37.5
Stundenpauschale Gerät (20 % von Stundensatz) | 7.5
Zeitaufwand wöchentlich in Stunden | 4
Wochen pro Jahr | 52
pauschal Entsorgung des Abfalls (nach Menge/Gewicht) | 500
jährlicher Aufwand Bauhofkosten | 9860

## Reinigung
Reinigungskosten
Stundensatz Reinigungskraft | 22 | 17,64 € brutto laut Frau Hämmerle vom 30.04.24 zzgl 30 % AG-Anteil
Zeitaufwand wöchentlich in Stunden | 17.5
Wochen pro Jahr | 52
jährlicher Aufwand Bauhofkosten | 20020

## Mähen und Grünpflege
Mähen, Grünpflege, Bauhofkosten
Stundensatz Bauhofmitarbeiter | 37.5
Stundenpauschale Gerät (20 % von Stundensatz) | 7.5
Zeitaufwand wöchentlich in Stunden | 2
Wochen pro Jahr | 26 | (im Sommerhalbjahr)
jährlicher Aufwand Bauhofkosten | 2340

## Strom Aufzug
Stromversorgung Aufzug
aufgrund der noch nicht feststehenden Dimension und Ausführung des Aufzugs erfolgt eine Abschätzung der Kosten anhand allgemeinen Stromkosten für Aufzugsanlagen eines mittelgroßen Bürogebäudes mit einem ausreichend groß dimensionierten Aufzug (Kosten dadurch tendenziell zu hoch angesetzt)
Standbyenergieverbrauch Jahr in kW/h | 900
Energieverbrauch pro Fahrt in kW/h | 0.014
Fahrten pro Jahr (25 % der Besucher * 2 Fahrten pro Person) | 25000
Kosten kW/h | 0.3
jährliche Energiekosten Aufzug | 375